附录A（资料性附录）

能力验证活动适宜性核查表

合格评定机构名称：

填写人：	日期：

能力验证活动组织/实施机构：

能力验证活动名称：

| 序号 | 核查项目 | 核查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能力验证活动（PT）所用的检测/ 校准/检验方法是否是本合格评定 机构的日常检测/校准/检验方法？ | □是 □否 □不适用 |  |
| 2 | 组织/实施机构是否提供了如何完 成 PT 的说明文件，例如作业指导 书？ | □是 □否 □不适用 |  |
| 3 | 组织/实施机构是否提供了有关 PT 物品的必要说明，例如物品的处置 方法和存储条件。 | □是 □否 □不适用 |  |
| 4 | 组织/实施机构是否提供了有关 PT 物品的均匀性和/或稳定性评估的 必要细节？PT 物品是否均匀和/或 稳定？ | □是 □否 □不适用 |  |
| 5 | PT 物品是否与本合格评定机构日 常检测/校准/检验物品类型和测量 范围相同或相似？ | □是 □否 □不适用 |  |
| 6 | 组织/实施机构是否给出了指定值 （参考值）及其确定方式？校准项 目是否给出了指定值（参考值）的 计量溯源性和测量不确定度信息？ | □是 □否 □不适用 |  |

| 7 | 组织/实施机构是否给出了能力评 价的方法并对本合格评定机构能力 给出了评价？ | □是 □否 □不适用 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 组织/实施机构是否提供了 PT 报 告？ | □是 □否 □不适用 |  |
| 9 | 本次 PT 是否满足本合格评定机构 的需要？ | □是 □否 □不适用 |  |

注1：核查情况为“不适用”时，在备注中给出说明。

注2：如果核查项目有“否”时，机构选择“本次PT满足本合格评定机构的需要”，在备注中给出说明。

注3：本表由合格评定机构填写。